TC20 硬币（纪念币）鉴定仪

TC20 硬币（纪念币）鉴定仪，是一款专门用于人民银行和商业银行货币鉴定机构使用的硬币专用鉴定设备。该鉴定仪执行JR/T 0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》和JR/T 0162-2018《不宜流通人民币 硬币》两项金融行业标准要求，可以对流通硬币和各面额纪念币的真伪、品质特征作出定性量化分析和鉴别，为专业鉴定人员提供鉴定依据，并可根据人民银行要求打印货币真伪鉴定报告。

TC20 硬币（纪念币）鉴定仪包含了流通硬币和各面额纪念币的规格（直径、厚度、重量），图像、微缩、隐形等图文机读特征的分类鉴定，同时能对流通硬币和各面额纪念币的材质特征、表面镀层等电磁参数进行高精度综合判别，实现真假硬币的鉴定和面额识别。

性能特征：

- 兼容流通币和纪念币鉴定：可对流通硬币和各面额纪念币的真假进行检测和判别，满足《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准要求。

- 不宜流通硬币鉴定：可对流通硬币的新旧程度进行检测和判别，满足《不宜流通人民币 硬币》金融行业标准要求。

- 硬币图文信息检测：能对流通硬币和各面额纪念币的表面、边部、微缩、隐形等图文特征进行检测和判别。

- 图文信息丰富：采用15.6英寸触摸屏同步显示，硬币图文及机读特征内容丰富，图像清晰，便于人工辅助判定。

- 打印鉴定报告：能对流通硬币和各面额纪念币的直径、厚度、重量特征进行检测和判别。

技术参数：

鉴别币种：流通硬币、各面额普通纪念币

鉴别方式：硬币图文信息及硬币材质特征综合鉴别

硬币直径范围：14-32mm

硬币厚度范围：≤2.8mm

操作面板：7英寸触摸屏，分辨率：1920*1080

图文显示器：15.6英寸触摸屏，分辨率：1920*1080

操作系统：Linux

键盘：标准型

鼠标：标准型

打印机：标准型办公打印机

数据接口：USB、LAN

电源：220VAC、50Hz

功耗：50瓦

重量：27.5 Kg

体积：50（长）×36（宽）×29.5（高）cm

环境温度： 5-40℃

相对湿度： ＜80％